様式第３号（第４条関係）
供給設備の技術上の基準
（容器による貯蔵能力が１，０００ｋｇ以上３，０００ｋｇ未満のものに限る）
	１　保安距離
	①第１種保安距離（法定　　　ｍ・障壁設置　　　ｍ）実際距離　　　ｍ
　保安物件の名称
②第２種保安距離（法定　　　ｍ・障壁設置　　　ｍ）実際距離　　　ｍ
　保安物件の名称

	２　障壁
	①障壁の構造　材料　　寸法（高さ）　　　ｃｍ（厚さ）　　　ｃｍ
②扉の構造　　材料　　　　（厚さ）　　　ｃｍ
③扉の補強　　等辺山形鋼（枠）　　　　ｍｍ　×　　　　ｍｍ
　　　　　　　　　　　　（内）　　　　ｍｍ　×　　　　ｍｍ
　　　　　　　間隔　　　（縦）　　　　ｃｍ（横）　　　ｃｍ

	３　火気取扱施設との距離
	①火気等の種類　　　　　　　　　　　　火気等との距離　　　　ｍ
②火気距離　　　　　　障壁（材料）　　　　　　　高さ　　　　ｍ

	４　滞留防止
	①貯蔵設備面積　　　　　㎡　　法定換気口面積　　　　　ｃ㎡
②実際の換気口面積　　　　　ｃ㎡

	５　さく、へい等の設置
	さく、へい等の種類

	６　警戒標
	①掲示位置
②表示内容

	７　消火設備
	①粉末消火器
②その他

	８　軽量な屋根等
	①屋根の場合　　　　その材料
②遮へい板の場合　　その材料

	９　転倒防止等の措置
	

	10　腐食防止措置
	


