消防計画

（目　的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、当該建物における防火管理業務について必要事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全確保並びに被害の防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、当該建物に出入りする全ての者に適用するものとする。

（予防管理）

第３条　当該建物の防火管理の徹底を図るため防火管理者を置き、その下に必要に応じ火元責任者を置くものとする。

２　前項の火元責任者の任務は、喫煙、灰皿及び湯沸場等の火気管理、火気使用設備器

具、電機設備器具等の使用前後の安全管理等とする。

（建物等の自主検査）

第４条　防火管理者及び自主検査員は、火気使用設備器具、電気器具等について、別紙１（日常自主点検表）、別紙２（定期自主点検表）に基づき、自主点検を実施するものとする。

（消防用設備等の点検）

第５条　防火管理者は、建物内に設置してある消防用設備等の機能を維持管理するため、消防庁告示で示す点検表に基づき、６か月に１回点検を実施するものとする。

（点検・検査の記録及び報告）

第６条　防火管理者は、点検・検査の結果をそのつど別に定める防火管理台帳等に記録するとともに、消防用設備等の点検結果については、「特定用途防火対象物」は1年に1回、「非特定用途防火対象物」は３年に１回、知多中部広域事務組合消防長に報告しなければならない。

（不備欠陥等の整備）

第７条　防火管理者は、建物等及び消防用設備等に不備欠陥箇所があるときは改修について管理権限者に報告し、その促進を図らなければならない。

（自衛消防の組織）

第８条　火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を置く。

２　自衛消防隊の組織及び任務分担は、次のとおりとする。

（自衛消防の組織及び任務内容）

| 係 名 | 任 務 内 容 |
| --- | --- |
| 自衛消防隊長 | 通報の確認、避難誘導及び消火活動の指揮 |
| 情報収集・通報連絡員 | 消防署（１１９）へ通報するとともに建物内及び関係者へ連絡をする。 |
| 避難誘導員 | 避難経路図に従って館内利用者を建物外に誘導する。 |
| 消火員 | 消火器等により積極的に消火活動にあたる。 |

（震災対策）

第９条　火元責任者及び自主検査員は、第４条に定める検査にあわせ地震による災害を未然に防止するための必要な措置を講じなければならない。

２　大規模地震対策特別措置法に基づく「警戒宣言」及び南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく「南海トラフ地震臨時情報」が発令された場合は、館内の使用を原則禁止とし、来庁者の安全管理に努める。

３　大規模地震対策（南海トラフ地震対策）については、別に定める地震防災規程によるものとする。

（教育訓練）

第10条　防火管理者は、災害発生防止及び災害発生時の被害を最小限にとどめるため、当該建物に関係する者に対し、教育訓練を下表のとおり行うものとする。

| 訓練種別 | 内 容 | 特定用途防火対象物 | 非特定用途防火対象物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練の場合 | 消火、通報及び避難誘導を連携して行う訓練 | 年２回以上 | 年１回以上 |
| 部分訓練の場合 | 消火訓練 | 年２回以上 | 各年１回以上 |
|  | 通報訓練 | 年１回以上 |  |
|  | 避難訓練 | 年２回以上 |  |

２　防火管理者は、消防訓練を実施する場合、事前にその計画を知多中部広域事務組合消防長に通知し、必要に応じて指導の要請を行う。（特定用途防火対象物に限る。）

（消防機関への報告、連絡）

第11条　防火管理者は、防火管理の適正を図るため、常に消防機関と連絡を密にし、次の業務を行うものとする。

- 消防計画の提出（改正の場合はその都度）

- 防火指導の要請

- 消防用設備等の点検結果の報告

- 教育訓練指導の要請

- 消防訓練実施の連絡

- その他防火管理について必要な事項

（工事中の安全対策）

第12条　防火管理者は、増改築等の工事を行う場合は、工事関係者に対して必要に応じ、次の事項を指示しなければならない。

(1)　工事計画書の事前の提出

(2)　指定された場所以外での喫煙及び裸火の取扱いの禁止

(3)　作業場ごとの火気管理の責任者の指定及び掲示

(4)　溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合は、消火器等の準備

(5)　塗装などの危険物を使用する場合の防火管理者の承認

(6)　資機材等の整理整頓

（収容人員の管理）

第13条　一時的な催物等により、混雑が予想される場合には、避難通路の確保、避難誘導担当員の配置など必要な措置を図るものとする。

※　必要に応じて「避難経路図」及び「消防用設備図」を添付すること。

別紙１

自主検査表（日常）　　　月

| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 （該当しない項目を削除してください。） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避難通路等の物品の有無（避難施設の 維持管理） | ガス器具のホースの老 化・損傷 | 電気器具の配線老化・損傷 | 火気使用設備器具の異常の 有無 | 吸殻の処理 | 倉庫等の施錠 確認 | 終業時の火気の確認 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙２

定期自主点検表

| 実施項目 |  | 確認箇所 | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | 柱・はり・壁・床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか |  |
|  | 天井 | 仕上材にはく落、・落下のおそれのあるたるみ・ひび 割れ等はないか。 |  |
|  | 窓枠・サッシ・ガラス | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体 のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形 等がないか。 |  |
|  | 外壁・庇 | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落 下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じて いないか。 |  |
| 避難設備 | 避難通路 | 避難通路の幅員が確保さているか。 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |
|  | 階段 | 階段室に物品が置かれていないか。 |  |
|  | 避難階の避難口 | 扉の開放方向は避難上支障ないか。 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近 に物品その他の障害物はないか。 |  |
| 火気設備機器 | 厨房設備 | 可燃物品からの保有距離は適正か。 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | ガスストーブ 石油ストーブ | 自動消火装置は適正に機能するか。 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電 気 設 備 | 電気器具 | コードに亀裂、老化、損傷はないか。 タコ足の接続を行っていないか。 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| そ の 他 | 危険物 | 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 整理掃除状況は適正か。 |  |
| 点検実施者 点検実施日 |  |  |  |

（備考）検査を実施し、良の場合は〇、不備・欠陥のある場合は×を記入する。 防火管理者（又は防火管理者が指名する防火責任者等）は、１か月に１回以上、定期自主点検票に基づき点検を行う。